附表一

S2-1-9洛觉依惹弃土场劳务合作一览表

| 序号 | 分段 名称 | 里程段落 | 长度（Km） | 主要工作内容 | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S2-1-9 | 美姑县巴普镇巴普村境内洛觉依惹沟弃渣场，渣场经纬度坐标为：N 28°20'35.79"， E 103° 8'31.09" |  | 弃渣场防护与泄洪工程 | 沟谷下游砼挡渣坝、1#、2#砼谷坊、砼挡水坝等，其建筑物级别为2级；排洪工程：沟底排洪涵洞、山体排洪隧洞、渣顶坡面截排水工程等，建筑物级别为2级。 | 7 |

附表二

拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  | 1 | 1 | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 推土机 | SD160 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 土方车 | 20t | 辆 | 3 |  | 0.5 | 1 |  |
| 6 | 汽车吊 | 50t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 湿喷机 | 综合 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 焊机 | 综合 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 二衬台车 | 满足设计断面尺寸 | 台 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 10 | 潜孔钻 | 综合 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 钢筋弯曲机 | 综合 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 发电机 | 综合 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 组合钢模板 | 综合 | 套 | 1 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表三

拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全员 | 安全管理 | 2 | 二个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 测量员 | 测算管理 | 2 | 中专及以上学历，类似测量经验 |
| 5 | 技术员 | 现场管理 | 1 | 中专及以上学历，类似现场经验 |
| 6 | 内业人员 | 内业管理 | 1 | 中专及以上学历，类似内业经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。