附表一

久马高速公路C2合同段变电站及10KV主线运行、维护、维修服务项目工程规模、工期统计表

| 序号 | 标段 | 工程服务 内容 | 变电站所在位置 | 隶属分部 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运管 | K44+500～K140+261段范围内变电站运营维护工程 | K53+100 | TJ3项目经理部（K44+500～K61+200） | 12个月 | 中标单位与久马高速公路C2总包部签订劳务合作合同，合同一年一签，一年期满后无质量、安全事故，则继续续签，直至项目完工 |
|  |  |  | K73+000 | TJ4项目经理部（K61+200～K83+080.78） |  |  |
|  |  |  | K111+100 | TJ6项目经理部（K106+000～K125+750） |  |  |

附表二

| 久马高速公路C2合同段变电站及10KV主线运行、维护、维修服务项目拟投入人员明细表（最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 技术负责人（变电站） | 负责项目总体工作，负责变电站运行、维护、维修 | 1 | 具有主管部门颁发的高压电工作业证书 |
| 3 | 技术负责人（10KV主线） | 负责10KV主线运行、维护、维修。 | 1 | 具有主管部门颁发的高处作业证书 |
| 4 | 值班人员 | 负责变电站及10KV主线的日常值班，含变压器抄表工作（各标段电工辅助）。 | 6 | 每个变电站安排2人24小时看守。 |
| 注： 1、本表为主要人员的基本要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加或更换相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以2万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 4、所有人员须接种新冠疫苗。 |  |  |  |  |

附表三

久马高速公路C2合同段变电站及10KV主线运行、维护、维修服务项目企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 分段名称 | 资质等级要求 | 业绩要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运管 | 具备输变电工程专业承包资质叁级及以上等级资质 | 近三年内（自2018年1月1日起至今）具有1个及以上变电站施工或运营业绩 |  |

附表四： 久马高速公路C2合同段变电站及10KV主线运行、维护、维修服务项目拟投入设备明细表（基本要求）

序号; 机械设备 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 小型汽车; 台; 1; 日常管理. 2; 皮卡车; 台; 1; 用于日常巡逻与抢险. 3; 摩托车; 辆; 3; 现场值班人员代步. 4; 安全工器具; 套; 3. 注：本表所列机械设备为满足实际施工需要的基本要求。若招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加或更换设备、仪器。