附表一

天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段项目经理部电力建设项目

工程规模、工期统计表

| 序号 | 主要施工内容 | 工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL1 | - 1、天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段K20+419至K67+000段先期开工临时10kV线路新建工程及变压器安装及拆除工程。 - 2、4标段、5标段待建35千伏变电站配套35千伏线路新建工程。 - 3、6标段永临结合待建35千伏变电站配套35千伏线路新建工程。 - 4、4标段、5标段待建35千伏变电站配套工程（含新建10千伏线路3条、35千伏对侧间隔扩建1座）。 - 5、6标段永临结合待建35千伏变电站（含新建10千伏线路2条、35千伏对侧间隔扩建1座）。 | 120天 | 变电站出线及配套工程，电气安装及调试；线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、OPGW光纤缆路架线及接续、线路拆除的施工及相关工作；以及相关设备、装置性材料的购买。 |
| DL2 | - 天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段K67+000至K72+845及青神高台连接线岷江3#特大桥先期开工临时10kV线路新建工程及变压器安装及拆除工程。 | 120天 | 线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、线路拆除的施工及相关工作；以及相关设备、装置性材料的购买。 |

### 附表二

天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段项目经理部电力建设项目

施工分包施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 投标人资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL1 | 具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资格；具有电力监管机构核发的肆级及以上承装、承修电力设施许可证。 | 2017年1月1日起至今，以签订合同时间为准（完工或在建），独立承担的施工业绩要求： - 在建或完成1个合同金额不少于2000万元的35kV及以上电力施工。 | - 以提供的合同协议书或交工证书为准 |
| DL2 | 具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资格；具有电力监管机构核发的肆级及以上承装、承修电力设施许可证。 | 2017年1月1日起至今，以签订合同时间为准（完工或在建），独立承担的施工业绩要求： - 在建或完成1个合同金额不少于2000万元的10kV及以上电力施工。 | - 以提供的合同协议书或交工证书为准 |

附表三

天眉乐高速公路项目施工总承包C1合同段项目经理部电力建设项目

拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | ①具有二级注册建造师资格证书（注册类别“机电工程”）。 ②安全生产考核合格证书（B类）。 ③在电力建设项目中担任过项目经理或副经理或项目总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 2 | 项目总工 | 1名 | ①具有电力相关专业中级及以上技术职称 ②安全生产考核合格证（B类）。 ③在电力建设项目中担任过项目经理或项目副经理或项目总工。 ④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 3 | 安全负责人 | 1名 | ①安全生产考核合格证（C类）。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |
| 4 | 技术员 | 3名 | ①具有岗位证或技术员及以上职称。 ②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。 |  |

注：

1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向总包部请假并得到批准。