### 附表一

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ7合同段电力建设项目

工程段划分、工程规模、工期统计表(LJ7)

| 序号 | 分段名称 | 主要施工内容 | 计划工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJ7-12 | G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ7项目部 K44+400至K52+433地处山岭重丘区架空线路总计为9.1公里，临时供电变压器共19台，总容量14440KVA。沿线桥梁、隧道等新建工程生产、生活所需高压电力线路架设及变压器安装及拆除工程； | 12个月 | 变电站出线及配套工程，电气安装及调试；线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、光纤缆路架线及接续、线路拆除的施工及相关工作；以及相关设备、装置性材料的购买。分阶段安装电力设施；工期共计12个月 |

### 附表二

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ7合同段电力建设项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 分段名称 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| LJ7-12 | 具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包贰级及以上资格。 | 近5年内（自2018年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立承担的施工业绩要求：在建或完成1个合同金额不少于 200万元及以上电力施工。 | 附证明资料 |

附表三

G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ7合同段

电力建设项目拟投入人员配置表(最低要求）

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 名 | 1、具有二级注册建造师及以上资格证书 (注册类别“机电工程”) 。 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 名 |  |  |
| 3 | 安全负责人 | 1 名 | 安全生产考核合格证 (C 类) 。 |  |
| 4 | 技术员 | 3 名 |  |  |

注：

1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求， 自行更换主要负 责人的， 对投标人按每人次课以 50 万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。